## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа водогрейной котельной

Заказчик:

1. Наименование предприятия:

2. Адрес:

3. Ф.И.О руководителя:

4. Контактное лицо:

5. Контактный телефон:

Исходные данные:

- Объем работ: проектирование котельной (, проект посадки на Генплан (,

поставка оборудования (, монтаж котельной (, монтаж инженерных сетей (, пуско-наладка (.

- Категория котельной _______________________________________________________________

- Здание котельной: существующее (, реконструкция (, проектируемое (, блочно-модульная (.

- Размещение котельной: отдельностоящая (, встроенная (, пристроенная (,  крышная (.

- Вид топлива:

  - основное:  природный газ (, дизтопливо (, мазут (, отработанное масло (

  - резервное: дизтопливо (, не предусматривается (;

  - аварийное: дизтопливо (, не предусматривается (.

- Характеристика топлива:

  - природный газ: давление газа _____ МПа, теплотворная способность _________ ккал/м3;

  - дизтопливо: вид_________, марка___________, ГОСТ________________.

- Теплопроизводительность котельной: ________ МВт

- Резерв по теплопроизводительности: предусматривать _______ МВт; ( не предусматривать

- Система теплоснабжения: одноконтурная  (, двухконтурная (

- Количество котлов и их мощность: _______МВт; _______шт.

- Распределение тепловой нагрузки:

  - на отопление: _______МВт;

  - на вентиляцию: _______МВт;

  - на технологические нужды: _______МВт;

  - на ГВС (максимально-часовая/среднечасовая): ______/_______ МВт; Pmax _______ МПа.

- Параметры теплоносителя:

  - на отопление:    температура ______/______оС, давление _____/______МПа;

  - на вентиляцию: температура ____/___оС, давление ____/____МПа;

  - на технологию:  температура ____/___оС, давление ____/____МПа.

- Электроснабжение: ограничение на электропотребление котельной  не более ______кВт.

- Параметры исходной воды:

  - температура исходной воды на вводе в котельную: min ______оС, max ______оС.

  - давление исходной воды на вводе в котельную: min ______ МПа, max _______ МПа.

- Данные анализа исходной воды:

Общая жесткость: _____ мг-экв/л, содержание железа: ______ мг/л; щелочность: ______мг-экв/л.

- Требования к автоматике котельной:

  - наличие диспетчеризации: да (,  нет (;

  - управление и контроль параметров от ПЭВМ: да (, нет (;

  - производитель автоматики и КИП: Россия и СНГ (, импортное (.

- Требования к вспомогательному оборудованию котельной:

  - насосное оборудование: Россия и СНГ (, импортное (.

  - теплообменное оборудование: Россия и СНГ (, импортное (.

  - Требования к узлам учета:

  - природного газа: коммерческий (, некоммерческий (;

  - тепловой энергии: коммерческий (, некоммерческий (;

- Требования к топливохранилища:

- наличие топливохранилища: да (,  нет (;

- объем топливных баков _________, не знаю

- материал топливных баков: ( стальной резервуар; ( пластиковая емкость.

19. Максимальное удаление объекта отопления от котельной:___________

- Дымовая труба: включить в объем проектирования (,  включить в объем поставки (.

Требования к дымовой трубе: высота дымовой трубы ( м,     самостоящая (,

этажерка (, теплоизолированная (, не теплоизолированная (.

- Дополнительно включить в объем поставки (баки дизтоплива, мазута, запчасти и т.д.):

- Дополнительные услуги на объекте заказчика: монтаж (, шеф-монтаж (, пуско-наладка (.

- Наличие исходной разрешительной документации:

Разрешение на топливо (,  Разрешение на строительство (,  ТУ на водоснабжение (,

ТУ на канализацию (, ТУ на электроснабжение (, ТУ на дымовую трубу (,

ТУ на слаботочные сети (телефон, радио) (, Генплан (, Геофизика грунтов (,

Геологические изыскания (,  Акт выбора площадки (, Противопожарная сигнализация (,

Охранная сигнализация (.

- Наличие санузла: да (, нет (.

- Наличие помещения оператора: да  (, нет (.

- Требуемы срок поставки котельной: __________ месяцев.

- Пожелания Заказчика: